1. 71097-2 UV Lamp,9000 series
2. 71098 Filter Interface for 90180
3. 58141R3-3-BI PCB Signal Aiii series
4. 58137R1 PCB Assy Round PMT Pre Amp
5. 70090 PM Tube,R6095HA,Sulphur
6. 71095 Filter UV Cs-7 54 1

1. 58160R3-03 PCB High Volt P/S Aiii
2. 85202 Lamp Mercury